**放射防护用品采购文件14**

发布时间：2022-10-11

重庆市第四人民医院（重庆市急救医疗中心）本着公平、公正、公开、诚信的原则，拟对医院常用放射防护用品的常规采购进行竞争性比选，现诚邀具有合格资质和良好配送能力的供应商参与竞争。

**一、项目内容**

包含但不限于本次采购项目，如有增加项目可自行增加。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **品名** | **备注** |
| 1 | 放射防护用品 | 铅衣 |  |
| 2 | 背心 |  |
| 3 | 围脖 |  |
| 4 | 帽子 |  |
| 5 | 三角裤 |  |
| 6 | 三角巾 |  |
| 7 | 眼罩 |  |
| 8 | 手套 |  |
| 9 | …… |  |

**二、技术要求**

2.1整体材质采用进口材质，超轻、超薄、超柔软；

2.2防护材质为锑和橡胶粉合成；

2.3面料材质为内外E-PTFE面料；

2.4铅当量为正面0.5mmpb，背面0.25mmpb；

2.5魔术贴采用射出勾；

2.6拉链、卡扣为进口品牌；

2.7铅衣半袖为可拆卸活袖设计，下裙添加宽版，松紧腰带；

2.8可定制款式，尺码，花色。

**三、供应商资质要求**

3.1基本资格条件

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.2特定资格条件

3.1供应商为所投标产品制造商或经销商，若为经销商投标，须具备产品制造商认可的经销资格；

3.2须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》。

**四、商务要求**

4.1有效使用期：≥4年；

4.2有效期内免费对魔术贴、拉链、卡扣进行更换；

4.3有效期内免费专业清洗；

4.4付款方式：经采购人验收合格后，采购人支付全部货款。

4.5提供所投产品在重庆的用户名单、联系人及联系电话。

**五、供应商须知**

5.1不得干扰采购人的评审活动，否则将废除其投标。

5.2若未成交，本院无义务对各供应商做解释工作。

5.3应保证所有资料的真实性。如提供不真实的材料，无论其材料是否重要，供应商需承担相应的后果及法律责任。

5.4理解并同意：最低报价非中标的唯一条件。

**六、响应文件要求**

（一）内容要求

6.1.1营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件；

6.1.2组织机构代码证、税务登记证复印件；

6.1.3供应商法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证明（复印件加盖鲜章）；

6.1.4缴纳税收和社会保障金的证明材料复印件；

6.1.5在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询供应商信用记录，并打印查询结果；

6.1.6供应商《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（复印件加盖鲜章）；

6.1.7提供所投产品销售业绩的相关证明材料，如销售合同或医院用户名单、联系人及联系电话；

6.1.8产品介绍、彩页资料等材料。

（二）格式要求

6.2.1供应商应当按照需求公告的要求编制响应文件，对所提出的要求和条件做出实质性响应，同时编制完整的页码、目录；

6.2.2响应文件一式两份，其中正、副本各一份（注：封面应注明项目名称、供应商名称、联系人及电话，不需密封），纸质报价一份（报价需密封）。

**七、响应文件递交时限及联系方式**

7.1递交时限：请于2022年10月14日下午5:00前将响应文件、纸质报价及产品样本交至招标办，逾期不再受理；

7.2递交地点：渝中区健康路1号（重庆市第四人民医院老大楼14-5室）；

7.3联系人及电话：郭老师 63692226。

**八、比选时间及结果公示**

8.1比选时间及地点：另行通知

8.2采购人将评审结果报我院有权审批部门审批后，即以电话形式告之成交供应商，并在“重庆市急救医疗中心”网站（www.cq120.com.cn）上发布结果公告；

8.3采购人无义务向其他供应商解释未成交原因，响应文件概不退还。