**手术用布类常规采购文件14**

发布时间：2023-5-4

重庆市第四人民医院（重庆市急救医疗中心）本着公平、公正、公开、诚信的原则，拟对医院手术用布类的常规采购进行竞争性比选，欢迎具有相关资质且有良好信誉和配送能力的单位（公司）参与竞争。

**一、项目内容**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 |  | 序号 | 品名 | 规格 | 单位 |
| 1 | 手术衣 |  | 套 | 15 | 小包布 | 60\*60 | 条 |
| 2 | 手术衣 | 大包围 | 套 | 16 | 大包布 | 160\*160 | 条 |
| 3 | 洗手衣裤 | 中号，大号 | 套 | 17 | 大包布 | 120\*120 | 条 |
| 4 | 洗手衣上衣 |  | 件 | 18 | 中单 | 110\*230 | 条 |
| 5 | 洗手衣裤子 |  | 条 | 19 | 单中单 | 110\*200 | 条 |
| 6 | 治疗巾 | 60\*90 | 条 | 20 | 眼科洞巾 | 100\*160 | 条 |
| 7 | 治疗巾 | 80\*90体循环用 | 条 | 21 | 体外循环大单 | 120\*330 | 条 |
| 8 | 治疗巾 | 40\*50 | 条 | 22 | 小切口 | 110\*70 | 条 |
| 9 | 双包布 | 75\*75 | 条 | 23 | 剖腹单 | 220\*380 | 条 |
| 10 | 双包布 | 70\*70 | 条 | 24 | 脑科单 | 220\*350 | 条 |
| 11 | 双包布 | 100\*100 | 条 | 25 | 双层大单 | 170\*190 | 条 |
| 12 | 双包布 | 110\*110 | 条 | 26 | 双层中单 | 160\*200 | 条 |
| 13 | 大包布 | 150\*150 | 条 | 27 | 治疗巾（双层） | 30\*48 | 条 |
| 14 | 包布 | 80\*80 | 条 | 28 | 大切口单 | 160\*420 | 条 |

**二、产品质量要求**

2.1全棉墨绿纱卡环保染色C21\*21、108\*58；

2.2符合《中华人民共和国医药行业标准YY/T 0506.2-2016》。

**三、布料及工艺要求**

3.1所有纺织品及辅料须符合最新的《国家纺织产品基本安全技术规范》及其他相关标准；

3.2竞选产品必须符合医用洗涤标准，所有布料缩水率≤4%，所有面料及辅助零配件必须耐高温高压、耐消毒材质，特别要耐氯漂，耐摩擦，透气性好；

3.3用线配色，不泛线、不跳针、不露线头；印刷图案不褪色；熨烫平整；

3.4面料必须保证不褪色，不起球，并进行预缩水处理（若预缩水后无法满足科室使用的，作为不合格产品处理并退换）；

3.5交货规格允许±3%的偏差。

**四、供应商资质要求**

4.1基本资格条件

4.1.1具有独立承担民事责任的能力；

4.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.1.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.2特定资格条件

4.2.1供应商为所竞选产品制造商或经销商，若为经销商竞选，须具备产品制造商直接授权的经销资格。

4.3需具有完善的销售供应和售后服务保障体系。对于出现不符合质量标准的产品包退包换；须于接到采购人上述服务通知的1个工作日内，派专业人员上门服务，在3个工作日内保证按要求完成修改、退换等服务。

**五、成交供应商要求：**

5.1成交供应商在服务过程中无论何种原因造成未能满足医院需求达到四次时(如使用科室投诉产品质量、供货不及时等)，则供货协议自动终止；

5.2成交供应商提供每批次面料的检验报告（第三方检验机构出具）；

5.3成交供应商实际配送的货物必须与竞选时提供的样品一致，不能以次充好或提供假冒伪劣产品，否则本单位有权单方中止与成交供应商的供货协议并追究相关法律责任；

5.4本次报价的货物品目只是院方需要类别的部分物品，如院方有该类别其它物品的需求，其供货的价格、质量均按照本次采购的要求执行，不管订货数量多少成交供应商均不得拒绝供货。

**六、供应商须知**

6.1供应商必须对全部产品进行竞选。

6.2供应商必须提供实物样品并带到竞选现场，需做好样品标识。样品至少包括以下实物样品清单的品规。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 品目 | 布类质量规格 |
| 1 | 洗手衣 | 全棉墨绿纱卡环保染色C21\*21、108\*58 |
| 2 | 洗手裤 | 全棉墨绿纱卡环保染色C21\*21、108\*58 |
| 3 | 手术衣 | 全棉墨绿纱卡环保染色C21\*21、108\*58 |

6.3应保证所有资料的真实性。如提供不真实的材料，无论其材料是否重要，供应商需承担相应的后果及法律责任。

6.4不得干扰采购人的评审活动，否则将废除其竞选。

6.5理解并同意：最低报价非中选的唯一条件。

**七、响应文件要求**

（一）内容要求

7.1.1营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件；

7.1.2组织机构代码证、税务登记证复印件；

7.1.3供应商法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证明（复印件加盖鲜章）；

7.1.4提供2022年度财务状况报表；

7.1.5缴纳税收和社会保障金的证明材料复印件；

7.1.6在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询供应商信用记录，并打印查询结果；

7.1.7生产企业委托代理经销授权书（复印件加盖鲜章）；

7.1.8提供所投产品销售业绩的相关证明材料，如销售合同或医院用户名单、联系人及联系电话；

7.1.9产品介绍、彩页资料以及供应商认为与产品相关的资料。

（二）格式要求

7.2.1供应商应当按照需求公告的要求编制响应文件，对所提出的要求和条件做出实质性响应，同时编制完整的页码、目录；

7.2.2响应文件一式两份，其中正、副本各一份（注：封面应注明项目名称、供应商名称、联系人及电话，不需密封），纸质报价一份（报价需密封）。

**八、响应文件递交时限及联系方式**

8.1递交时限：请于2023年5月8日下午5:00前将响应文件、纸质报价及产品样本交至招标办，逾期不再受理；

8.2递交地点：渝中区健康路1号（重庆市第四人民医院老大楼14-5室）；

8.3联系人及电话：郭老师 63692226。

**九、比选时间及结果公示**

9.1比选时间及地点：另行通知

9.2采购人将评审结果报我院有权审批部门审批后，即以电话形式告之成交供应商，并在“重庆市急救医疗中心”网站（www.cq120.com.cn）上发布结果公告；

9.3采购人无义务向其他供应商解释未成交原因，响应文件概不退还。