## Sheet1
附件3：技术条款差异表
一氧化氮治疗仪
序号 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 是否独家参数
一 | 一、配置要求
1 | 主机1台、台车1台、混合器1个、流量传感器1个
二 | 二、技术要求
1 | 支持的患者类型：儿童、成人
2 | 治疗用一氧化氮（NO）气体来源：空气为气源，即时获取，无需存储钢瓶和反应体
3 | 内置过滤器过滤NO外的废气，保证NO的纯度
4 | 一氧化氮气体产生方式：脉冲电弧放电
5 | 一氧化氮气体浓度输出范围：3ppm~80ppm
6 | 自动排水系统：积水杯内置自动排水系统定时排水，无需人工拆除积水杯倾倒冷凝水
7 | 内置气体传感器使用中可自动校零（校准），保证长期治疗中监测数值准确性
8 | *未列功能及技术参数请自行罗列 | 未列功能及技术参数罗列（选填）：